Mediciones de fluorescencia sobre un único ion.

Datos simplificados:
-Los archivos calibracion_Xms.dat poseen datos de la cámara para Config1 (ion no fluoresciendo) y Config2 (ion fluoresciendo). Los 3 archivos (1ms, 2ms, 5ms) condensan la data de las mediciones 72, 66 y 67 respectivamente.
-El archivo RabiOsc_SBC_carrier.dat es una versión simplificada del trace1 de la medición 83 para 2 ms de tiempo de exposición. El ion se prepara con enfriamiento por bandas laterales en el modo axial y detectada en la portadora, en donde se les provee además la frecuencia de sampleo de la medición. Allí, cada vector incluye 100 mediciones para cada tiempo de prendido del láser.

Guía al conjunto completo de datos.

Mediciones de calibración: “histogramas”.
- Este tipo de medición se realiza para determinar la fluorescencia esperada por un ion “brillante” o un ion “oscuro”.
- Se realizan medidas alternadas iluminando al ion con dos configuraciones de láseres. Una lo hace fluorescer, mientras que la otra no. Estas dos opciones se indican como “trace 0”==oscuro y “trace1”==brillante.
- Se realizan medidas para distinto tiempo de exposición de la cámara a la fluorescencia del ion.
- Se realizan rondas de medidas, cada una con 150 “countCycles”. Es decir, cada una con 150 medidas para cada configuración (oscuro/brillante) .
- Los valores guardados son los promedios de cuentas registradas sobre 4 pixeles de la cámara.
- Archivos relevantes:
- rawdataEMCCD.dat, contiene todos los datos crudos.

Conjunto de Datos	Tiempo exposición [ms]	Cantidad de rondas	Observaciones
58,59,60,61	5	1
67	5	10	se registró parcialmente una 11 va ronda.
62,63,64,65	2	1
66	2	10
68,69,70,71	1	1
72	1	10

Mediciones de oscilaciones coherentes de población.
- En estas mediciones el ion es preparado en un estado inicial brillante y se enciende un láser con longitud de onda cerca de 729 nm por un tiempo variable que lo puede llevar a un estado oscuro, luego se mide florescencia. Dependiendo del tiempo de exposición al láser, el tipo de preparación del estado inicial del ion y de la sintonización del láser utilizado la población oscilará entre el estado brillante y el oscuro de distinto modo.
- Cada conjunto de mediciones corresponde a un barrido en el tiempo que se mantiene encendido el láser de 729 nm.
- En todos los conjuntos de mediciones se miden alternadamente dos experimentos que se identifican como “trace0” y “trace1”. Por ejemplo se miden dos experimentos alternados con ion preparado estado inicial con distinta temperatura en cada caso. Sino, por ejemplo, se hacen dos mediciones con el láser sintonizado distintas transiciones en cada una.
- Para cada punto de medición se repite el experimento una cantidad “countCycles” de veces y se registra la fluorescencia para cada ciclo.

- Archivos relevantes:
- rawdataEMCCD.dat, contiene todos los datos crudos. Para cada valor de tiempo se presenta una secuencia de mediciones de fluorescencia

En todos los casos:
Tiempo de medición de fluorescencia = 2ms
Tiempo máximo del exposición al láser cuadrupolar = 30 µs.
En todos los casos la potencia láser utilizada es la misma.

Conjunto de Datos	Cantidad de ciclos por punto	Preparación	Sintonización	Observaciones
76	10	trace0=DC / trace1=SBC axial	Portadora
77	10	SBC	trace0=RSB axial / trace1=BSB axial
78	10	DC	trace0=RSB axial / trace1=BSB axial
79	50	trace0=DC / trace1=SBC axial	Portadora
74	50	SBC axial	trace0=RSB axial / trace1=BSB axial
75	50	DC	trace0=RSB axial / trace1=BSB axial
83	100	trace0=DC / trace1=SBC axial	Portadora
77	100	SBC axial	trace0=RSB axial / trace1=BSB axial
82	100	DC	trace0=RSB axial / trace1=BSB axial

Conjunto de Datos	Cantidad de ciclos por punto	Preparación	Sintonización	Observaciones
00	50	DC	trace0=RSB axial / trace1=BSB axial
01	50	DC	trace0=RSB rad1 / trace1=BSB rad1
02	50	DC	trace0=RSB rad2 / trace1=BSB rad2
03	50	SBC en todos los modos	trace0=RSB axial / trace1=BSB axial
04	50	SBC en todos los modos	trace0=RSB rad1 / trace1=BSB rad1
05	50	SBC en todos los modos	trace0=RSB rad2 / trace1=BSB rad2
06
07	50	SBC en todos los modos	trace0=DC carrier / trace1=SBC carrier

Referencia:
DC – la preparación se realiza únicamente con enfriamiento por efecto Doppler.
SBC – la preparación se realiza con enfriamiento por efecto Doppler y por banda lateral en el modo especificado (axial, radial1, radial2 o los 3).
Portadora – el láser está sintonizado a una transición óptica.
RSB – el láser está sintonizado a la banda lateral roja especificada de una transición óptica.
BSB – el láser está sintonizado a la banda lateral azul especificada de una transición óptica.